## Лист1
Опросный лист для заказа сухого трансформатора
Заказчик:
Наименование организации
Адрес
Контактное лицо
Телефон
e-mail
1 | Тип, условное обозначение трансформатора | [5 empty] | Количество, шт.
2 | Номинальная мощность, кВА |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | Другое
3 | Напряжение обмотки ВН, кВ |  |  | 6 |  | 6.3 |  | 10 |  | 10.5 |  | Другое
4 | Напряжение обмотки нН, кВ |  |  | 0.23 |  | 0.4 |  | 0.69
5 | Схема и группа соединений обмоток |  |  |  | Y/Yн-0 |  | ∆ /Yн-11 |  | Другое
6 | Регулирование напряжения |  | ±2х2,5% |  | Другое
7 | Напряжение короткого замыкания U к.з., % |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | Другое
8 | Частота, Гц
9 | Тип материала обмоток |  | Медь |  | Алюминий
10 | Климатическое исполнение |  | У3 |  | ХЛ3 |  | УХЛ3
11 | Охлаждение |  | AN (естеств.) |  |  | AF (принудит.)
12 | Наличие защитного кожуха и степень защиты трансформатора |  |  |  | Нет |  | Да
[5 empty] | IP00 |  | IP21 |  | IP31 |  | Другое
13 | Исполнение трансформатора по расположению выводов (только для трансформаторов в кожухе) |  |  |  | ВН
[5 empty] | Снизу кабелем |  | Слева шиной |  | Справа шиной |  | Сверху изолятором |  | Сверху кабелем
НН
[5 empty] | Снизу кабелем |  | Слева шиной |  | Справа шиной |  | Сверху изолятором |  | Сверху кабелем
14 | Дополнительное оборудование: | виброгасящие подушки
устройство тепловой защиты
реле управления вентиляторами
15 | Габариты max допустимые, мм |  |  |  | L |  | B |  | H
Дополнительные требования:
Заполнил: Ф.И.О., должность:
М.П.