## Лист1
Опросный лист для заказа масляного трансформатора
Заказчик:
Наименование организации
Адрес
Контактное лицо
Телефон
e-mail
1 | Тип, условное обозначение трансформатора | [5 empty] | Количество, шт.
2 | Номинальная мощность, кВА |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | Другое
3 | Напряжение обмотки ВН, кВ |  |  | 6 |  | 6.3 |  | 10 |  | 10.5 |  | Другое
4 | Напряжение обмотки НН, кВ |  |  | 0.23 |  | 0.4 |  | 0.69
5 | Схема и группа соединений обмоток |  |  |  | Y/Yн-0 |  | ∆ /Yн-11 |  | Другое
6 | Частота, Гц
7 | Регулирование напряжения |  | ПБВ ±2х2,5% |  |  | Другое
8 | Напряжение короткого замыкания U к.з., % |  |  |  |  | В пределах нормативных документов для каждой мощности
9 | Потери холостого хода, кВА
10 | Ток холостого хода
11 | Потери короткого замыкания, кВА
12 | Климатическое исполнение |  | У1 |  | УХЛ1
13 | Дополнительное оборудование: | Пробивной предохранитель на стороне низкого напряжения
Контактные зажимы
Термометрический сигнализатор
Мановакуумметр
Катки транспортные
14 | Габариты max допустимые, мм |  |  |  | L |  | B |  | H
15 | Полная масса, кг
Дополнительные требования:
Заполнил: Ф.И.О., должность:
М.П.