## Лист1
Мощность | Вольтаж | Класс изоляции | Год | Клиент
(kVA) | (kV) | (kV)
Метталургия
6200 | 10/2x1,725 | 12 | 2005-2006 | CJSC -KSIEMP Russia
2500 | 10/0,735 | 12 | 2005-2007 | Абинский ЭлектроМеталлургический завод
4000 | 10/2x0,7 | 12 | 2008 | Абинский ЭлектроМеталлургический завод
3200 | 10/2x0,7 | 12 | 2009 | Абинский ЭлектроМеталлургический завод
3000 | 10/0,7 | 12 | 2010 | Абинский ЭлектроМеталлургический завод
2500 | 10/0,735 | 12 | 2005 | Магнитогорский металлургичекий комбинат
6200 | 10/2x1,725 | 12 | 2006 | Магнитогорский металлургичекий комбинат
11700 | 6,3/3x1,5 | 7.2 | 2007 | Таганрогский металлургический комбинат
4000 | 6,3/0,75 | 7.2 | 2008 | Таганрогский металлургический комбинат
3500 | 6,3/0,75 | 7.2 | 2009 | Таганрогский металлургический комбинат
3000 | 6,3/0,75 | 7.2 | 2010 | Таганрогский металлургический комбинат
2500 | 6,3/0,75 | 7.2 | 2011 | Таганрогский металлургический комбинат
1000 | 6,3/0,75 | 7.2 | 2012 | Таганрогский металлургический комбинат
4300 | 6/0,555/2x195 | 7.2 | 2008 | Челябинский металлургический комбинат
2500 | 6/370/2x144 | 7.2 | 2008 | Челябинский металлургический комбинат
2000 | 10/0,4 | 12 | 2008 | Магнитогорский металлургичекий комбинат
2000 | 10/0,7 | 12 | 2008 | Абинский ЭлектроМеталлургический завод
6200 | 10/2x1,725 | 12 | 2009 | Магнитогорский металлургичекий комбинат
8140 | 6,3/2x0,916 | 7.2 | 2010 | Магнитогорский металлургичекий комбинат
4000 | 10/2x0,725 | 12 | 2010 | Норильский никель
8140 | 6,3/2x0,916 | 12 | 2011 | Норильский никель
4000 | 10/2x0,725 | 12 | 2010 | Обнинск
3200/3600 | 10/2x0,420 | 12 | 2011 | Обнинск
5100 | 6/2x0,900 | 7.2 | 2012 | Северсталь
Цементное производство
4036 | 10/2x1,903 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
700 | 10/2x0,725 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
1200 | 10/2x0,725 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
1800 | 10/2x0,725 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
2500 | 10/2x0,425 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
2100 | 10/2x0,720 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
4472 | 10/2x1,905 | 12 | 2010 | Курский цементный завод
1600 | 10/2x0,420 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
1250 | 10/2x0,725 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
700 | 10/2x0,725 | 12 | 2008 | ОАО Сланцевский цементный завод
5000 | 10/2x2,2 | 12 | 2009 | Подгоренский цементный завод
3150 | 10/2x0,420 | 12 | 2009 | Подгоренский цементный завод
1800 | 10/2x0,720 | 12 | 2009 | Подгоренский цементный завод
1600 | 10/2x0,720 | 12 | 2009 | Подгоренский цементный завод
630 | 10/2x0,420 | 12 | 2009 | Подгоренский цементный завод
2500 | 10/2x0,425 | 12 | 2010 | Акбулакский цементный завод
2000 | 10/2x0,720 | 12 | 2010 | Акбулакский цементный завод
1600 | 10/2x0,720 | 12 | 2010 | Акбулакский цементный завод
6500 | 6/2x2,2 | 7.2 | 2011 | Новоросцемент
4000 | 6/2x2,2 | 7.2 | 2012 | Новоросцемент
3150 | 6/0,420 | 7.2 | 2013 | Новоросцемент
3000 | 6/2x0,720 | 7.2 | 2014 | Новоросцемент
2500 | 13,8/0,480 | 17.5 | 2015 | Новоросцемент
Строительство
6500 | 10/6,3 | 12 | 2012 | Atzwanger (строительство завода в Щелково)
1600 | 10/0,4 | 12 | 2013 | Atzwanger (строительство завода в Щелково)
1250 | 10/0,69 | 12 | 2014 | Atzwanger (строительство завода в Щелково)